南通职业大学钟秀校区医务室器械

采购项目

询价文件

项目编号：ZRNT20230590

采购单位：南通职业大学

采购代理单位：江苏中润工程建设咨询有限公司

2023年09月12日

第一部分 询价公告

项目概况

南通职业大学钟秀校区医务室器械采购项目的潜在供应商应在南通职业大学网站获取采购文件，并于2023年09月18日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230590

项目名称：南通职业大学钟秀校区医务室器械采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：8万元，投标报价超过预算金额作无效标处理。

合同履行期限：自项目中标签订合同后10日内完成供货。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

- 三、获取采购文件

时间：2023年09月12日至2023年09月17日

地点：南通职业大学网站

方式：自行下载

- 四、响应文件提交

截止时间：2023年09月18日9点30分（北京时间）

地点：南通市工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。

- 五、开启

时间：2023年09月18日9点30分（北京时间）

地点：南通市工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：南通职业大学

采购单位联系人：卢老师

联系方式：15806296602

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

经办人联系方式：王先生13906272111

第二部分  项目需求

采购人对南通职业大学钟秀校区医务室器械采购项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

二、项目需求

1.本项目所需物品明细、参数、数量祥见下表

| 序号 | 项目 | 参考图片 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度红外测温仪（热成像仪） |  | 最小成像距离：≦0.4 m NETD：<50mk 帧频：25Hz 空间分辨率：8.89mrad 热成像镜头焦距：1.35mm 显示器：≧2.4英寸LCD屏 充电时间：<3h@25℃ 电池工作时间：大于8h@25℃ | 2 |
| 2 | 医用臂筒式电子血压计 |  | 测量方法 脉搏波智能升压示波法 准 确 性 ±3 mmHg，脉率为±3bpm 或脉率的±3%取大值 校准 加压：压力泵自动加压；减压：线性电磁控制阀自动减压； 安全系统：双重安全保护，当检测压力达到或超过 290mmHg 时，电磁阀自动松开并释放压力。紧急状态下，按下“急停”按钮时压力快速释放。 数据储存 9999 组血压和脉率数据。 测量臂围 17cm-42cm 电击保护方式：Ⅱ类设备，B 型应用部分 | 1 |
| 3 | 紫外线吊灯 |  | 不锈钢或铝合金制作。挂壁式 | 10 |
| 4 | 移动紫外线消毒灯 |  | 主要参数： 1）电源电压：交流220V；频率：50Hz。 2）灯管功率≥30W，灯管数量：2支，无臭氧石英材料。 3）灯臂灯臂长度：≥850mm。 4）灯臂可调节角度范围：0～180°。 5）折合后离地面高度：≥900mm。 6）灯管消毒寿命≥6000h，带智能感应设置。 7）当消毒灯开启时，如人在房间内，灯会不亮。 8）在消毒过程中，如人和动物不慎闯入，灯将马上报警并熄灭。 9）移动可折叠带定时装置，可定时24小时。 10）延时开关：灯开启后人离开正常亮起。 11）254nm辐照强度（1m距离）≥100µw/㎡。 | 5 |
| 5 | 护理床 |  | 规格:L2150×W900×H500mm 1、床头、床尾采用 ABS 高级工程塑料一次而成，外形美观抗冲击性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度1.2mm，M 型设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构。 3、床体骨架采用40*80*1.5mm,床腿采用50*50*1.5mm的成型方管焊接而成，可承载≥240kg； 4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。 5、护栏采用折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件为 ABS塑料材质，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。 6、四轮采用125mm豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动。 7、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，具有双向极限保护设置。丝杠采用 20mm/40Cr 材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。 8、标准配置 （1）靠背：0-80±5º （2）腿部：0-40±5º 9、ABS床头一副 10、不锈钢隐藏式摇把丝杠 2 套 | 2 |
| 6 | 诊断床 |  | 优质皮料配以高强度钢材，钢琴烤漆饰面，加厚加粗钢材底架，环保透气革，优质五金件，加厚木质压缩板，，耐腐蚀，高承重。长180cm×宽60cm×高65cm，防滑脚垫，舒适头枕，高密度回弹海绵。 | 1 |
| 7 | 药品阴凉柜 |  | 满足GSP（药监局）要求认证 主要参数： 1.容量：800L左右 2.额定电压：220V 3.功率：102-200W 4.制冷方式：风冷，功能：制冷。 5.功能参数：带锁、带耐磨万向脚轮、可调节货架、可拆卸塑封条、优质门把手。 6.模式：阴凉模式模式：阴凉模式（8-20℃）冷藏模式：（2-8℃），湿度：35%-75%， 7.压缩机：上压缩机 8.其他：故障报警系统 | 1 |
| 8 | 钢制药品柜医药调剂台 |  | 安全无味，防腐防锈，优质钢材，优质五金配件， 安全锁具，可调节层板，900*400*1750mm | 2 |
| 9 | 铝合金担架 |  | 折叠式（铝合金）主要参数： 1）尺寸：2200mm×530mm×180mm 2）折叠式担架承受最大静载荷135Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；铲式担架承受最大静载荷为160Kg而不损坏。 | 6 |
| 10 | 铝合金腋下拐杖 |  | 150/160/170180cm各一副，双拐规格 相同 | 4 |
| 11 | 折叠轻便轮椅 |  | 产品净重（kg）:16KG 最大载重:91-100kg 轮胎类型:免充气胎 座宽（cm）:46 座高（cm）:51\48 | 4 |
| 12 | 制氧机及吸氧设备（5L) |  | 满足GSP要求认证主要参数： 1.氧气流量：5L/min 2.氧气浓度：≥90% 3.功率：≦500W 4.保修：整机不低于1年，压缩机不低于3年 5.噪声分贝：不高于60分贝 6.制氧、雾化一机两用 7.有故障报警功能 | 3 |
| 13 | 出诊箱 |  | 1、铝制出诊箱, 2、14寸 | 3 |
| 14 | 超声波身高体重测量仪 |  | 1.采用进口超声波测距探头，准确度等级高、误差小。 2.采用液晶屏（不低于4寸）显示，视觉效果佳。 3.秤体安装便捷、方便。 4.附有体重、身高和MBI指标测试数据打印功能。 5.语音播报功能。 6.具有自行校准重量、身高功能。 | 1 |
| 15 | 对数灯光视力表 |  | 1、设备名称：LED 视力表灯箱，资格证书齐全。 2、电源：220V/50HZ 3、材质：铝合金/亚克力 4、2.5米白色（30*60*1.3） | 1 |
| 16 | 医疗垃圾桶 |  | - 密封防臭、阻止异味。 - PP材质，加厚桶身、抗压耐摔。 - 脚踏设计，免手触碰。 - 规格：40L | 4 |
| 17 | 听诊器 |  | - 锌合金听头 - PVC导音管 - 封闭式耳塞 - 适用范围：听诊人体心、肺等器官活动声响范围 | 3 |
| 18 | 辨色图谱 |  | - 色盲、色觉检查图谱。 | 4 |
| 19 | 医用水龙头 |  | - 材质：304不锈钢 - 感应式开关 - 产品类型：双联式 4.表面工艺：精密电镀 5.产品类型：单冷水 6.安装方式：立式 | 2 |
| 20 | 医疗反光灯立式不锈钢 |  | - 灯头配备散热孔 - 高度调节：旋钮调节， - 升降范围：130-150cm - 不锈钢材质，橡胶脚钉 - 双重保险丝 - 电压24V - 照度≥1200LX（1M处） - 色温3500±500K | 3 |

2.所供产品必须均为原厂全新产品，由供应商负责安装测试，中标后需提供厂家出具的合格证。

3.质保要求：以上物品至少提供一年质保，如厂家提供的质保期超过一年的，则以厂家的质保年限为准。

三、履约保证金

## 中标单位签订合同前缴纳中标价的10%作为合同履约金，汇入提供的学校账户。一年质保期满，无任何质量问题，无息一次性返还。学校指定账户：户名：南通市财政局；账号：100293219730016666；开户行：中国邮政储蓄银行南通市分行。备注（务必填写）：南通职业大学钟秀校区医务室设备采购合同履约金。

四、付款方式

## 合同签订后支付合同价款的30%，至货物验收合格后一次性付清剩余全部合同价款。

五、开标、评标

1.时间：2023年09月15日9点30分。

2.地点：南通市工农南路88号海外联谊大厦2107室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，按供应商投标总价由低到高排序，推荐前三名为成交候选人，排名第一的为第一成交候选人，即为本项目的中标人，其投标价为本项目中标价,投标总价如有相同者，抽签确定成交供应商。

六、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目资料费300元/份，在开标时支付给代理公司，无论成交与否该项目不予退还。

3.本项目招标代理费按照2000元收取，评委费按实收取，由成交供应商承担。供应商在报价时应综合考虑（不单列）。

4.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

因成交供应商原因倒是项目变更中标结果或重新招标的，代理费不予退还。

七、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

▲A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标供应商符合本项目投标供应商资格要求的承诺函（格式见第三部分）；

（3）提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，还必须提供法人委托书、被委托人身份证复印件（格式见第三部分）；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式见第三部分）。

（5）《技术条款响应正负偏离表》；

▲B、价格文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，（包含所需的设备费、材料费、安装费、调试费、售后服务费和技术培训费、利润、税费、等系统落地及合同包含的所有风险、责任等及投标供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

1.报价总表；

2.分项报价明细表；

3.小型、微型企业声明函（如有、格式参见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有、格式参见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有、格式参见附件）

▲C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②价格文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写纸质响应文件，并牢固装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。纸质询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “价格文件”各自装订成册。特别提示：“价格文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

▲4.提交电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格标的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格标需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交发纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰 份完整的纸质询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”、“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.纸质询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“价格文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “价格文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本1份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及投标供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章。特别提醒：本项目《法定代表人身份证明》和《授权委托书》中，供应商需要对提供的人员身份证复印件上进行盖章确认。

▲4.提交电子响应文件一份。可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式单独密封提交。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，密封完好以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

九、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十、变更为其他方式采购的情形处理

提交报价响应文件截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标采购；

2采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报采购监管部门批准。

十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十二、成交通知

1.采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

4.成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按排名由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标供应商符合本项目投标供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通职业大学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

5.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第二部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由询价小组认定。

3.本项目技术部分有负偏离的作无效响应处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- （二）价格标响应文件相关格式

- 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 投标总价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通职业大学钟秀校区医务室器械采购项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 2.分项报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度红外测温仪 （热成像仪） | 2 |  |  |
| 2 | 医用臂筒式电子血压计 | 1 |  |  |
| 3 | 紫外线吊灯 | 10 |  |  |
| 4 | 移动紫外线消毒灯 | 5 |  |  |
| 5 | 护理床 | 2 |  |  |
| 6 | 诊断床 | 1 |  |  |
| 7 | 药品阴凉柜 | 1 |  |  |
| 8 | 钢制药品柜医药调剂台 | 2 |  |  |
| 9 | 铝合金担架 | 6 |  |  |
| 10 | 铝合金腋下拐杖 | 4 |  |  |
| 11 | 折叠轻便轮椅 | 4 |  |  |
| 12 | 制氧机及吸氧设备（5L) | 3 |  |  |
| 13 | 出诊箱 | 3 |  |  |
| 14 | 超声波身高体重测量仪 | 1 |  |  |
| 15 | 对数灯光视力表 | 1 |  |  |
| 16 | 医疗垃圾桶 | 4 |  |  |
| 17 | 听诊器 | 3 |  |  |
| 18 | 辨色图谱 | 4 |  |  |
| 19 | 医用水龙头 | 2 |  |  |
| 20 | 医疗反光灯立式不锈钢 | 3 |  |  |
| 21 | 投标总价（元） |  |  |  |

- 企业名称（盖章）：

- 日期：